|  |
| --- |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА  МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА  Број: 300-404-01-00204/2017-J1005  Датум: 16.11.2017. године  БЕОГРАД |

Предмет: Додатна појашњења конкурсне документације

број: 300-404-01-00204/2017-J1005 од 16.11.2017. године

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у поступку јавне набавка добра – Сијалице за потребе пословног простора - РО Београд, за потребе Пореске управе – Регионалног одељења Београд, ЈН 300/6/2017, која се спроводи у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама, по позиву објављеном на порталу јавних набавки од 07.11.2017. године, учесник у поступку, обратио се електронском поштом-дописом од 15.11.2017. године наручиоцу, за давање појашњења на следеће питање:

**Da li se može ponuditi LED sijalica sa količinom svetla od 806lm?**

**Одговор**: Наручилац је у вези са количином светла LED сијалице, дао појашњење број:300-404-01-00204/2017-Ј1005 од 10.11.2017. године, објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, 10.11.2017. године.

Потенцијални понуђач мора понудити добро у складу са траженим техничким карактеристикама и то: да LED сијалица, која мора бити са количином светла од **минимум 810 lm.**

Ако се понуди добро, које не задовољава тражени минимум од 810 lm, таква понуда ће се одбити као неодговарајућа, односно неприхватљива.

Комисија:

Члан 1: Нада Млаџић дипл. економиста

Члан 2: Јелена Краварић дипл. економиста

Члан 3: Горан Стојановић дипл. инж. електротехнике